- 경북 영주시 화재(“15.01.03) 관련 -

소방용수시설 특별점검 추진계획

양 천 소 방 서

<재 난 관 리 과>

- 경북 영주시 화재(“15.01.03) 관련 -

소방용수시설 특별점검 추진계획

겨울철 한파 대비 노후소화전 및 저지대에 위치해 있는 소방용수시설에

대한 안전사고 방지 표본점검을 실시하고, 인근 센터별 교차점검을 통해

소방용수시설 안전관리를 강화하고자 함.

Ⅰ				관 련 근 거

□ 언론보도[2015.01.03.] 경북 영주시 철물점 화재 관련

○ “얼어붙은 소화전...[”15.01.05(화) 매일신문]“

○ ”겨울철 옥외소화전 무용지물[“15.01.07(수) 한국일보]

□ 본부 재난대응과-862(2015.01.09.)호 “동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림”

Ⅱ				점 검 개 요

□ 기    간 : 2015. 01. 15. ~ 2015. 1. 24.

□ 점검구분 : 특별점검 및 확인 표본점검(센터별 교차점검)

□ 점검대상

○ 특별점검 : 각 안전센터 관리수량 중 10% 이상 선정(약 225개소)

- 노후소화전 점검결과 노후도 C급, D급 대상 56개소 포함

- 나머지 수량은 저지대 및 배수불량 소화전 등 자체 선정

○ 확인표본점검 : 각 안전센터 월별 정기조사 수량의 5% 이상 선정

- 본서 용수담당이 센터별 관리수량의 5% 이상 대상 선정 후

교차점검 세부 계획 수립예정

Ⅲ				점검결과 및 조치사항

□ 소방용수시설 특별점검 (센터별 자체계획 수립 후 시행)

○ 각 안전센터별 45개소 선정 점검(노후도 C급, D급 소화전 포함)

- 경미한 사항은 즉시 시정조치 하고, 현장조치가 불가능한 사항은

본서 용수담당자를 통해 관할 수도사업소에 보수 의뢰

- 동파방지를 위해 제수변 및 소화전 스핀들 잠금 재확인

- 출수불가한 소방용수시설에 고장 · 수리 이력표 부착 등 관리철저

□ 소방용수시설 확인 표본점검 (센터별 교차점검 수량 선정후 시행예정)

- 센터별 관리수량의 5% 선정 후 월별계획 수립 예정

□ 특별점검 및 확인표본점검 실시 종료 후 4일한 결과제출

※ 참고자료

□ 공설소방용수시설 현황 : 총 2,186개소(2015.01.05. 현재)

	소화전				저수조	급수탑	5%수량
		지상식	지하식	다용도
대응단(양천)	419	111	300	8	1	0	21
신정	600	107	488	5	3	0	31
목동	385	33	344	8	1	0	20
신월	547	87	452	8	1	0	28
신트리	229	86	141	2	0	0	12
	2,186	424	1,725	31	6

□ 노후소화전 현황(2014년 하반기 일제점검 결과)

등급	계	대응단	신정	목동	신월	신트리
D급	17	1	11	-	5	-
C급	39	2	14	-	12	11
B급	70	6	21	7	16	20
A급	40	1	7	21	11	-