붙임 1		야영장 동절기 안전점검표

야영장 안전전검표
구분		소속	성명				직 위
점검책임자
점검참여자
안전 점검사항				점검결과				조치내용
				이상없음	개선필요	내용		조치완료	추후확인
화재 예방기준	ㅇ야영용 천막 내 화기용품 사용금지 및 600와트 이하 전기용품만 사용
	ㅇ야영용 천막 2개소 또는 100제곱미터당 1개 이상의 소화기 비치
	ㅇ숯 및 잔불처리시설 별도 공간에 마련. 방화사(또는 방화수) 비치
	ㅇ안전인증 또는 안전확인을 받은 전기용품 사용
	ㅇ야외에 설치하는 누전차단기는 방수형 단자함에 설치
	ㅇ옥외용 전선의 적정설치(적정 깊이 매설, 적정 높이 설치, 피복 손상 여부 등)
	ㅇ검사에 합격한 가스용품 사용
대피 관련 기준	ㅇ긴급방송장비 또는 메가폰(최대출력 10와트 이상) 구비
	ㅇ야영장 진입로에 적치물, 방해물 설치 금지
	ㅇ안전정보 게시판(시설배치도, 대피소·대피로 및 소화기, 구급상자 위치도, 이용객 안전수칙 등)설치
	ㅇ구급약품, 구호설비 및 환자 긴급 후송대책 수립
	ㅇ정전대비 비상용 발전기 또는 배터리 비치, 비상손전등 구비
안전사고 예방기준	ㅇ재해위험이 있는 경우 위험구역 안내표지 설치 및 접근제한 조치
	ㅇ낙석, 붕괴, 추락, 낙상 방지시설 및 위험 안내표지 설치
	ㅇ야영용 천막 간 보행에 불편이 없도록 이격거리 확보
	ㅇ야영장 입구 등 주요 지점에 조명시설 및 CCTV 설치
	ㅇ매월 1회 이상 자체 안전점검 실시 및 점검결과 2년 이상 보관
	ㅇ관리요원 상주
	ㅇ체육시설, 놀이터 등 부대시설 안전기준 준수
위생 기준	ㅇ지하수를 식수로 사용 시 ‘먹는물 관리법’에 따른 수질검사 연 1회 실시 *2020.1.1. 시행
	ㅇ취사장, 화장실 공동사용시설의 청소·소독 등 위생관리 상태
	ㅇ환기 및 조명 상태
방역지침 준수 여부	ㅇ방역수칙 게시·안내
	ㅇ방역관리자 지정·운영
	ㅇ출입자 명부 관리
	ㅇ실내 마스크 착용
	ㅇ일 1회 이상 소독
	ㅇ일 3회 이상 주기적 환기 등
합 계(건수)
※ 특이사항
상기와 같이 야영장 안전 점검을 실시하였습니다. 점검일 : 2022년 월 일 점검책임자 : (서명)

붙임 2		야영장 안전점검 현황사진 작성양식

야영장 안전점검 주요 점검사례
< >	< >
< >	< >
< >	< >