단계별로 쉽게 알수 있는『동파 예보제』 - 단계별 시민 행동 요령

동파위험 단계	시민 행동요령
① 관심 단계 일 최저기온이 –5℃ 초과 (동파 가능성 상존)	▣ 수도계량기 보호통(함) 내부에 헌옷 등 보온재를 채우고 ▣ 뚜껑을 비닐이나 보온재 등으로 덮거나 부착하여 외부 찬 공기를 차단 ▣ 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온재(하드론, 아티론) 등으로 노출 부위를 감싸 외부 찬 공기로부터 보호
② 주의 단계 일 최저기온이 -5℃~-10℃ (동파발생)	▣ 수도계량기, 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온조치 재점검
③ 경계 단계 일 최저기온이 -10℃~-15℃ (동파발생 위험수준)	▣ 장기간 집을 비울 때는 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방
④ 심각 단계 일 최저기온이 –15℃ 미만 (동파다량발생)	▣ 장기간은 물론 일시 외출, 야간 등 단기간 수돗물을 사용하지 않는 경우에도 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방

따뜻한 물수건을 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며,
50℃이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열손상(고장)으로 교체하게 됩니다.

계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.