수도계량기함 보온덮개 점검 결과

명에 의거 동절기 시민생활의 불편을 최소화하고자 동파 취약아파트 수도계량기 보온실태를 점검하고 그 결과를 아래과 같이 복명합니다.

Ⅰ		점검개요

대  상 : 중계진로대림아파트

기  간 : 2014. 12. 5 ~ 12. 5

점검자 :  김종필

Ⅱ		점검결과

점검결과

보온덮개

구분	아파트명	보온덮개 점검결과		조치내용	비 고
		대상수량	설치완료
노원구	중계진로대림	41개소	41개소	보온 비닐카바 부착완료

끝.