동 향 보 고

《2020.11.22. 강서수도사업소》

□ 사고 개요

○ 양천구 목동 파리 공원 및 목동2,3단지 주변 굴착공사 주변에서 정전사고 발생

○ 현재 정전사고 책임소재를 두고 시공사측과 한전측의 의견 상충

※ 공사개요

공사명 : 목동배수지~신목중학교 3거리 외 1개소 단기사용 송배수관 공사

기  간 : 2020.5~12

□ 추진경위/ 발생원인(문제점)

○ 2020년 11월 22일 오전 2시경 공사현장에서 정전사고가 발생하여        현장에 문의

- 1차로 조사나온 한전 측에서 변압기 고장으로 인한것이라 하여 사건종결

○ 2020년 11월 22일 오전 5시경 2차로 조사나온 한전측에서 굴착공사로 인한 정전으로 파악된다고 확인서 작성요청

○ 현장 감독관(감리 장진우 ☎ *************)에 문의 결과 시공사측은 현장에서 공사 80m떨어진 곳으로 굴착공사로 인한 것이 아니라고 주장하고 있음

□ 대응계획

○ 현재 목동 2단지, 3단지 아파트는 복구되었으며, 파리공원 가로등은 복  구중

○ 제어실(02-3146-4079)에 확인결과 가압장, 배수장에는 특이사항

없음을 확인

□ 향후일정

○ 사고에 정확한 원인규명이후 사고에 대한 책임소재파악 후 대응예정

작 성 자	당직사령 : 강동규, 당직원 : 백동선, 박범재