판매시설 동파 상수도관 조치 결과보고

《2017.1.29. 운영과》

□ 사건개요

○ 최초신고자 : 동물원 내 보일러 관련 시설과 직원

○ 접수일시 : 2017.1.28.(토) 10:00 (운영과 한경환 팀장)

○ 발생장소 : 동물원 내 기린음식점

○ 사고내용 : 음식점에서 누수되어 물이 흘러 노면 빙판발생

□ 발생원인(문제점)

○ 현장방문 일시 : 2017.1.29.(일) 10:30 ~ 11:30

○ 현장 확인자

- 대공원 : 운영과 김용민, 시설과 직원 2명 입회 확인

- 업체관계자 : 더캐롯(하양호 주임 외 1명)

○ 확인내용 : 누수발생 위치 및 원인 파악

○ 누수발생 원인

- 계속된 한파의 영향으로 기린음식점 내 취사용 상수도관 파열

□ 피해상황 : 없음(식당내부 바닥 물고임 흔적 있음)

□ 조치내용

○ 동물원내 시설과 직원 공동구 메인밸브 차단(‘17.1.28. 10:00)

○ 업체관계자 더캐롯 점장에게 누수발생 조치요청(‘17.1.28.10:00)

○ 업체관계자 더캐롯 직원2명 누수현장 방문 조사 확인(‘17.1.29. 10:30)

- 운영과 직원 김용민, 시설과 직원 2명 현장 입회 확인

□ 향후일정

○ 업체 영업개시 예정일 전 누수관련 설비 수리 ⇒ 시설과 협조

⇒ 메인 밸브 개폐 후 사용토록  조치

※ 상수도관 파열 현장사진 1부

작 성 자	과장 : 김정열02-500-7300 팀장 : 백철02-500-7310) 담당 : 김용민02-500-7313

판매시설 상수도관 동파 현장 사진

기린음식점앞 노면 빙판현장	상수도관 파열식당 전경
취사용 상수도관 파손(누수위치)	공동구내 메인밸브 위치