동향보고(배명사거리 도로함몰)

□ 사건개요

○ 일 시 : 2018. 3. 4.(일), 10:40분경

○ 장 소 : 배명사거리(석촌동298) 6차선중 석촌역 쪽 3차선

○ 내 용 : 10시42분 송파구청 당직실로부터 배명사거리에서 버스          바퀴가 빠져 교통이 혼잡하다는 전달을 받고 도로보수과

송 광석팀장 및 이 문희주무관 에게 연락 후 11시경 현장 도착

□ 사고상황/조치사항

○ 사고상황 : 119 구급차2대, 수서경찰서, 강남수도사업소, 송파구           청, 도기본, 삼성물산 관계자 등 약50명 현장조치 및           교통 통제중 이었고 함몰도로에 바퀴 빠진 시내버스               (3315)를 다른 시내버스가 견인중

※ 차량통행은 사고 차선인 3차선 이외에는 혼잡하지 않았음

○ 사고원인 : 차도 밑 약1m지점에 묻힌 소화전관(100⏀)파손 추정

○ 조   치 : 11시5분경 소화관 밸브를 신속히 잠그고 11시10분경                  버스는 견인조치 완료하였으며, 함몰 도로는 12시30분경

응급복구 완료(3월5일 항구복구 완료 예정임)

□ 피해내용 : 인명피해는 없고 시설피해는 함몰 차도(약1x3m) 4개소

함몰차도	소화전 부근 함몰

□ 행정사항

○ 지하철 919공구 시공사인 삼성물산에서 3월5일 도로파손부위 복구 예정

※ 삼성물산 책임기술자 한창훈 *************

○ 서울시청 상황대응실에 카톡보고(3월4일 11시15분 ～ 11시30분)

□ 현장 위치도

석촌동 298 배명사거리 사고현장

작성자	3월4일(일) 당직자 : 이경선(0330)