동향보고(아파트 단수)

□ 사고개요

○ 사고일시 : 2014. 10. 14.(화) 05:00

○ 장    소 : 중계그린아파트

노원구 동일로207길 18(중계동 502-1)

○ 개    요 : 기계실 침수로 아파트 2503세대 단수 발생

□ 사고경위 및 내용

○ 06:20 하계소방서에서 양수펌프 및 급수차 지원

08:00 북부수도사업소 당직실에 유선으로 급수차 지원요청

○ 내용 : 지하물탱크 저수 중 수위 조절장치 고장으로 over flow 발생하여 기계실 침수(부수터펌프 고장).

급수차 8대, 아리수물병 5천개 지원

복구완료 예상시각은 24:00

□ 향후조치

○ 복구 완료시까지 급수차 지원하여 주민피해 최소화.  끝.

위 치 도