동향보고(시의원 센터방문)

《2018. 10. 24.(수) 뚝도아리수정수센터》

□ 방문개요

○ 일    시 : 2018. 10. 24.(수) 11:00 ~ 12:00

○ 방 문 자 : 김제리 시의원(더불어민주당, 환수위, 용산구)

○ 내    용 : 중앙제어실, 오존접촉조 및 활성탄흡착지 현장 방문

□ 방문사항

○ 중앙제어실에서 정수처리 공정사항 브리핑(제어실장 및 뚝도센터소장)

○ 오존접촉조

- 오존발생기실, 배오존파괴기실 공정설명 및 누출오존 계측기 확인

- 오존측정기 설치현황 및 오존냄새 확인

- 방수·방식공사 설명

※ 시공기간 : 2017. 3. 23~ 4. 17(고도화 공사시 시공),

공    법 : 도막(저탄성 아크릴수지와 기능성 세라믹 도포)

○ 활성탄흡착지 공정 확인

- 활성탄 흡착지 오존 냄새 및 오존측정기 수치확인

- ISO 22,000 규정준수 여부 확인(위생가운, 마스크, 덧신착용 등)

□ 현장사진

중앙 제어실	오존발생기실

작 성 자	정수과장 : 김효상 ☎ 3146-5540 담당 이금재 : ☎ 3146-5548