동 향 보 고

부서명	성명	연락처
강서수도사업소 시설관리과	박 학 중	☎3146-4020 #############

강서수도사업소 관내 강서로 47길 159 내발산동 마곡 수명산 파크(1, 2단지) 물탱크 적수 유입으로 원인 파악중 임.

□ 발생현황

○ 발생일시 : ’14. 3. 7(금) 11:30경

○ 민 원 인 : 마곡 수명산파크 1단지 관리사무실 (02-2667-1114)

○ 형    태 : 전화통화

○ 답 변 자 : 강서수도사업소 시설관리과 곽진선

※ 1단지 : 1,421세대, 2단지 600세대, 5단지 948세대

□ 민원내용

○ 마곡수명산 파크 1단지 주민 녹물발생으로 관리사무실에 전화

○ 마곡수명산 파크 관리사무실 → 강서수도사업소 전화접수

□ 조치사항

○ 적수유입 밸브 차단 및 퇴수 조치

○ 본부 생산관리부 생산관리과 패트병 2만병 긴급지원 요청

○ 사업소 차량 및 용차(5톤×1대)지원(영등포 아리수 정수센타)

○ 적수원인 파악 후 재발 방지대책 수립 예정