[별첨1]

맨홀 점검결과 보고

[중부수도사업소]

1. 맨홀 점검 및 정비결과 집계                                (단위 : 건)

구분	계	맨홀침하	맨홀돌출	주변파손	진동,소음	디자인맨홀 뚜껑 패턴 불일치	기타 (하수도, 철개불량)
점검대상	19		1			18
정비완료	16					15	1
정비예정	3		1	1		-	1

○ 정비예정 : 돌보도 맨홀 3건(파손 1건(NO 10), 철개불량 1건(NO 87), 인상 1건(NO 120))

2. 점검 및 정비결과 사진

연번	적출내용	정돈내용	정돈 전 사진	정돈 후 사진
8	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
10	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
16	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
26	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
31	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
35	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
36	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)

연번	적출내용	정돈내용	정돈 전 사진	정돈 후 사진
40	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
49	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
50	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
51	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
52	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
53	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)		하수도 맨홀
55	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
60	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
66	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
67	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
87	디자인맨홀뚜껑 패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
120	맨홀 돌출	맨홀 정비 (패턴일치)

[별첨2]

□ 정비 내역

연번	위 치	관리기관	맨홀 종류	규격	정비원인	정비결과
8	인사동길 62 (북인사마당)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
10	인사동길 62 (북인사마당)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	패턴일치 (철개교체예정)
16	우정국로 55 (조계사)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
26	종로3길 33 (KT광화문빌딩)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
31	종로5길 7 (롭스 종각점)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
35	종로 78 (뱅뱅)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
36	종로12길 7 (씨유)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
40	청계천로 73 (롭스 종로점)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
49	세종대로 179 (KT광화문지점)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
50	세종대로 179 (KT광화문지점)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
51	세종대로 159 (더바디샾)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
52	세종대로 159 (더바디샾)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
53	세종대로 159 (더바디샾)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	하수도맨홀
55	세종대로 163 (현대해상)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
60	세종대로 175 (세종문화회관)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
66	사직로8길 17 (귀인)	중부수도 사업소	상수도 계량기	￠400	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
67	사직로8길 23-1 (주중문화원)	중부수도 사업소	상수도 계량기	￠400	패턴불일치	맨홀 정비 (패턴일치)
87	북촌로 14-2 (홍원)	중부수도 사업소	상수	￠690	패턴불일치	철개불량 (틀 홈불량)
120	관철동 291-2 (보신각)	중부수도 사업소	상수	￠310	돌 출	정비예정