함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	뚝도정수센터 농축조 설치 관련 협조요청

1. 우리 정수센터 농축조 증설에 따른 서울숲의 족구장 부지와 우리센터 정수유출관 2800mm 밸브실 주변 부지를 맞교환하기 위해 협의할 당시, 서울숲에서는 인수받는 대체   부지를 족구장으로 사용할 계획이므로 밸브실의 개방된 부분은 되메우고, 밸브제어반을 정수장 담장 안쪽으로 이설하는 조건을 제시하였습니다.

2. 위와 관련 서울숲측에서 이의를 제기하지 않도록 우리정수센터 시설현대화 공사추진부서와 협의하여 정수장 부지 내부로 밸브제어반은 이설하고, 정수장에서 밸브실로 출입할 수 있는 공동구 및 환기설비를 설치하며, 밸브실 상부는 슬라브 시공후 흙으로 되메우기 하여 주실 것을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관			정수시설과장
협조자
시행	정수시설과-3416	(	2016.9.2.	)	접수	생산관리과-12498	(	2016.9.2.	)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02)3146-5571	/전송	02)3146-5508	/	kyo01@seoul.go.kr	/	대시민공개