□ 뚝도정수장 여과지 유입수문 설치 공사(1차)

○ 배수지 급수운영(최대수위 확보)

(단위 : 천㎥)

구분 시간	동부	서부	중부	서부	서부	서부	중부	중부
	대현산	와우산	보광	만리	능안	노고산	남산(대)	남산(소)
	200	40	20	11	6	8	40	1.1
10.15 09:00	5.4	4.9	4.8	4.4	4.4	4.7	5.5	4.8
10.15 10:00	5.3	5.0	4.7	4.2	4.4	4.8	5.4	2.8
10.15 11:00	5.1	5.2	4.5	3.9	3.9	4.4	5.4	2.9
10.15 12:00	4.9	5.0	4.2	3.8	3.7	4.5	5.3	2.7
10.15 13:00	4.6	4.9	4.0	3.8	3.4	4.7	3.5	2.7
10.15 14:00	4.2	4.5	3.9	3.9	2.9	4.9	5.3	2.9

※ 환원조치 : 뚝도정수장 정수지 개량공사 종료 이후(’14. 10. 16(목) 17:00)