※ 뚝섬 안내 센터 양수기 현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	구 분	비고
							구경 (mm)	길이 (m)
뚝섬 안내센터	엔진식	3	5	20	0.6	-	38	100	녹지 창고	경운기	양수기	2대 작동불량
	엔진식	1	9	28	0.8	-	38	100	녹지 창고	경운기	양수기	1대 작동불량
	엔진식	1	10	30	0.8	-	38	100	녹지 창고	경운기	필텍 펌프	경운기엔진 및 펌프엔진 작동불량

※ 양수기 현황 사진