청사 시설보수 요청서

시설명 : 뚝섬안내센터

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
1	안내센터 계단	건축	강우시 누수현상 발생	누수 보수 공사
2	안내센터 2층	건축	누수현상 (3층 여자화장실에 의한)	누수 보수 공사
3	환경공무직 대기실 2층	건축	강우시 누수현상 발생	누수 보수 공사
4	사회복무요원 대기실	건축	강우시 누수현상 발생	누수 보수 공사
5	청사 필로티 (창고)	건축	상부 누수현상으로 녹슬고 상판 분리	누수 및 상판 보수 공사
6	직원식당 조리실	건축	노화로 인한 바닥 타일 훼손	바닥 타일 교체
7	청원경찰 대기실	설비	바닥장판 열선 고장으로 난방기능 상실	열선 교체 (부분)
8	안내센터 계단	설비	전력낭비를 막기 위한 소등으로 야간에 위험	센서등 설치 요청
9	청사내벽	건축	천정 텍스 석면위험 노출 및 입주 이래로 내부도장이 퇴색 및 오손되어 미관 저해	석면 텍스 교체 및 내벽도색
10	안내센터 2층	설비	∙공무원 노조방 ∙수다방 ∙녹지 및 환경 공무직방 블라인드 고장	블라인드 교체

2014.  10.  14.

담당자 : 윤 지 혜 (인)

센터장 : 박 근 대 (인)