2013년도 레미콘 부적합 현황

연번	점검일자	공 사 명	발 주 자	반 입 레미콘 규 격	시험결과	부적합 레미콘 회차 조치
						레미콘 납품자, 회차 사유	회차 대수
계						9대
1	2013.6.26	시립노인시각 장애인복지관 재건축공사	도시기반 시설본부	25-24-150	공기량 기준치 4.5±1.5% 시험치 : 1.6%	선일공업 안양공장 (경기도 안양시 동안구 호계동 909-4) 공기량 미달	1대
2	2013.6.28	신정1재정비촉진 1-4구역 주택재개발공사	신림 신정 1-4구역 주택재개발 정비사업 조합	25-24-150	슬럼프 기준치 150±25㎜ 시험치 : 180㎜	삼표 서부공장 (경기도 고양시 덕양구 도내동 625-5) 슬럼프 초과	1대
3	2013.7.1	정릉10구역 재개발 아파트 신축공사	정릉10구역재개발 조합	25-24-150	슬럼프 기준치 150±25㎜ 시험치 : 120㎜	정선 레미콘 (경기도 의정부시 장암동 348-49) 슬럼프 미달	1대
4	2013.7.11	창진구역 제2,3지구 도시환경정비사업	청진이삼프로젝트(주)	25-30-150	슬럼프 기준치 150±25㎜ 시험치 : 185㎜	삼표 성수공장 (서울시 성동구 성수동 683-1 ) 슬럼프 초과	1대
5	2013.8.20	마곡지구 5단지 아파트 건설공사	SH공사	25-24-150	슬럼프 기준치 150±25㎜ 시험치 : 190㎜	신성콘크리트 공업(주) (경기도 고양시 일산구 식사동 산724-4 ) 슬럼프 초과	1대
6	2013.9.3	서울지하철9호선3단계923공구 건설공사	도시기반 시설본부	25-27-150	공기량 기준치 4.5±1.5% 시험치 : 2.5%	성신양회(주) (경기도 구리시 인창동 22-11 ) 공기량 미달	1대
7	2013.10.18	군자차량기지 북부검수고 증설 및 부속건물 신축공사	서울 메트로	25-24-150	슬럼프 기준치 150±25㎜ 시험치 : 180㎜	흥국산업(주) (경기도 하남시 풍산동 5-5) 슬럼프 초과	1대
8	2013.11.1	위례신도시 송파푸르지오 A1-7블럭	㈜대우건설	25-27-150	슬럼프 기준치 150±25㎜ 시험치 : 180㎜	세진산업개발(주) (경기도 광주시 직동 99-1) 슬럼프 초과	1대
9	2013.11.7	강남순환 도시고속도로 건설공사(7-2공구)	도시기반 시설본부	25-24-150	120분 초과	㈜렉스콘 (경기도 안양시 동안구 학의로 322) 시간초과	1대