Water-Now 로컬서버 긴급 안전 점검 표

사 업 소	동부수도사업소
점 검 자	환경8급 성민재
점검일시	2014년 4월 22일

항 목	점검내용	결과
설치환경	직사광선을 받고 있지 않은가?	양호
	빗물 등 침수 등의 영향이 있지 않은가?	양호
	주변 환경은 청결한가?	양호
화재예방 점 검	서버의 환기팬 정상가동 여부	정상
	서버 환기구를 막고 있지는 않은가?	양호
	서버 내, 외부의 먼지 등 연소물질이 있는가?	양호
	콘센트에 과부하가 걸려있지 않은가(문어발콘센트)?	양호
	콘센트 및 주변은 청결 한가?	양호

< 기타사항 >