제2롯데월드 소방안전협의체 회의결과(제54회)

□ 개   요

❍ 일  시 : 2016. 10. 5.(수) 14:00 ~ 16:00

❍ 장  소 : 제2롯데월드 타워동 25F 회의실

❍ 참  석

- 소    방 : 예방과장, 예방팀장, 잠실119안전센터장, 시설지도

- 유관기관 : 한국전기안전공사 도원기, 코원에너지서비스 김장기

- 롯    데 : 롯데건설 상무 류병정, 롯데물산 안전팀장 전종훈,

한방유비스 전무 김광휴 등

❍ 내  용

- 롯데건설·롯데물산 소방안전대책 및 추진실적 발표

- 타워동 외부공사 완료·내부공사 증가에 따른 안전대책 강구

- 용접·용단 등 화기작업 시 화재감시자 배치

- 가설소방시설(임시소방시설) 철거 시 방화수 등 관리 철저

- 공사장 내 위험물 반입 통제 철저 등

□ 사   진