마곡지구내 재생수 공급사업 종합 시운전 관련 검토사항

[도시기반시설본부]

마곡지구내 재생수(재처리시설) 공급사업 분야별 세부 공정현황 및 향후 계획

- 각 공정별 세부 공정현황 및 예산 집행 내역, 집행계획(토목, 조경, 기계. 전기, 통신 기타 등등)

2. 재처리수 공급처 검토

가. 서남물재생센터공원(생태연못) 용수 공급 방안 검토(위치1)

- 공급관로 부설 비용 또는 서남물재생센터 기존 공급관로 이용 방안

- 재처리수 공급수량 검토(최소, 최대 물량)

나. 서남물재생센터 장내용수 공급 방안 검토

- 장내용수 용도, 공급수량(최대, 최소 물량)

- 공급관로 부설 비용 또는 기본 공급관로 이용 방안 및 관련 도면

다. 서남물재생센터내 생태연못(홍보 견학코스) 용수 공급 방안(위치2)

- 공급관로 부설 비용 또는 서남물재생센터 기존 공급관로 이용 방안

- 현재 생태연못 운영현황(운영목적, 운영기간, 공급량, 공급방법 등)

- 공급수량(최대, 최소 물량)

3. 시운전 시 재처리수 처리방안

가. 생산된 재처리수 처리방안(서남물재생센터 재이용, 하수관로 방류 등)

나. 위와 관련된 공급(퇴수) 관로 도면

4. 시운전 시기에 따른 문제점 및 대책

가. 정상적인 시운전(2016.1~6월), 시운전 연기의 검토 비교

나. 시운전 문제, 기계, 전기시설 문제 등 종합적인 검토

구 분		정상 시운전(`16.1~6)	시운전 연기(`16.7~)
시운전 관련	문제점
	대 책
토목, 조경 시설 관련	문제점
	대 책
기계, 전기 설비 관련	문제점
	대 책
예산 관련	문제점
	대 책
기타 사항	문제점
	대 책

[SH공사]

공급관로 부설 현황(공구별, `15.11.30. 기준)

공급관로 설치완료 시점

공급관로 예산집행 현황 및 향후 추가 소요 비용(사유, 금액)

공급관로 성능 검증 방안

[서남환경]

1. 재처리수 공급처 검토

가. 서남물재생센터공원(생태연못) 용수 공급 방안 검토(위치1)

- 서남물재생센터 기존 공급관로 이용 방안

- 재처리수 공급수량 검토(최소, 최대 물량)

나. 서남물재생센터 장내용수 공급 방안 검토

- 장내용수 용도, 공급수량(최대, 최소 물량)

- 공급관로 부설 비용 또는 기본 공급관로 이용 방안 및 관련 도면(위치도)

다. 서남물재생센터내 생태연못(홍보 견학코스) 용수 공급 방안(위치2)

- 현재 생태연못 운영현황(운영목적, 운영기간, 공급량, 공급방법 등)

- 공급관로 부설 비용 또는 서남물재생센터 기존 공급관로 이용 방안

- 공급수량(최대, 최소 물량)

[공명기술공단]

1. 재처리수 공급처 검토

가. 서남물재생센터공원(생태연못) 용수 공급 방안 검토(위치1)

- 공급관로 부설 비용 또는 서남물재생센터 기존 공급관로 이용 방안

- 재처리수 공급수량 검토(최소, 최대 물량)

나. 서남물재생센터 장내용수 공급 방안 검토

- 장내용수 용도, 공급수량(최대, 최소 물량)

- 공급관로 부설 비용 또는 기본 공급관로 이용 방안 및 관련 도면

다. 서남물재생센터내 생태연못(홍보 견학코스) 용수 공급 방안(위치2)

- 공급관로 부설 비용 또는 서남물재생센터 기존 공급관로 이용 방안

- 현재 생태연못 운영현황(운영목적, 운영기간, 공급량, 공급방법 등)

- 공급수량(최대, 최소 물량)

2. 시운전 시 재처리수 처리방안

가. 생산된 재처리수 처리방안(서남물재생센터 재이용, 하수관로 방류 등)

나. 위와 관련된 공급(퇴수) 관로 도면

3. 시운전 시기에 따른 문제점 및 대책

가. 정상적인 시운전(2016.1~6월), 시운전 연기의 검토 비교

나. 시운전 문제, 기계, 전기시설 문제 등 검토

구 분		정상 시운전(`16.1~6)	시운전 연기(`16.7~)
시운전 관련	문제점
	대 책
토목, 조경 시설 관련	문제점
	대 책
기계, 전기 설비 관련	문제점
	대 책
예산 관련	문제점
	대 책
기타 사항	문제점
	대 책

4. 공급관로 성능 검증 방안

붙  임  : 1. 서남물재생센터 위치도 1부.

2. 서남물재생센터공원 CAD 도면(별도 송부) 1부.