마곡 재생수 공급관로 운영 검토의견

■ 재생수 공급관로 자료 관리방법

▷ 공급관로에 대한 절대측량실시 후 서울시 하천관리과에서 GIS자료를 생성하여 공간정보담당관에서 운영하는 SDW(공간데이터웨어하우스)에 탑재하여 상수도 GIS와 연계하여 공동 활용

■ 공간정보과에서 재생수(급수공사)를 관리․운영하는데 문제점

▷ 현재 상수도 GIS에서는 급수공사 및 누수관리 등 각종 시설물을 관리 운영하고 있으나 재생수 관련 업무(급수공사)를 GIS에 포함하여 처리할 경우 기존의 상수도 급수공사 프로그램으로 동일하게 처리 할 수 없으므로 재생수(급수공사) 관리를 위한 프로그램을 별도로 추가 개발하여야 함.

▷ 재생수(급수공사)를 관리하기 위한 프로그램 개발비는 약 45,000천원 정도이며 소요되는 기간은 4~5개월 정도이므로 2017년 4월에 운영하기에는 어려움이 있음.