"소상공인의 결제수수료를 경감해주는 제로페이"
		서울시설공단
수신	서울특별시장(교통정보과장)
(경유)
제목	마곡 U-City 교통관리시스템 준공전 재점검 결과 제출

1. 교통정보과-8743(2019.12.18.)호 “마곡 스마트도시 건설사업 재점검 및 인수인계 협조요청”과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 교통관리시스템 준공전 재점검 결과를 붙임과 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 현장 교통관리시스템 10대 및 센터설비 1식

나. 점검일시 : 2019.12.18.(수), 14:00 ~ 18:00

다. 점 검 자 : 市 교통정보과 주무관 1명. 공단 담당자 2명

라. 점검결과

- 부적합 및 개선필요 사항 총 22건 중 18건 조치완료 확인

- 추가 개선조치 필요사항 1건 발생

연번	내 용	비 고
1	제어함체 지주 흔들림 지속 발생으로 추가 보강 필요(VMS #02)	-
2	CCTV(4대) 영상자막 미제공	이행확약사항 내용포함
3	지주외부로 노출된 케이블 정비 필요(CCTV #03)
4	CCTV 지주점검구 커버 보강필요(2개소 중 1개소)
5	영상검지기 검지선 틀어짐으로 재설정 필요(VDS #01)	추가 개선 필요사항

붙  임 : 1. 마곡 U-City 교통관리시스템 준공전 재점검 결과 1부.  끝.

							서울시설공단이사장
										팀장										교통정보처장
협조자				팀장
시행			교통정보처-8958									(	2019.12.20.					)		접수			교통정보과-8975								(	2019.12.20.					)
우	133-050					서울시 성동구 청계천로 540 (마장동 527-6)															/			홈페이지:http://www.sisul.or.k
전화		02-2290-6813						/전송			02-2290-6156					/	"greatsd82@sisu												/	대시민공개