음수대 관리 점검 복명서

□ 시 설 명 : 서울마장초등학교

□ 위    치 : 성동구 마장동 766-4

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 12. 19

◦ 점 검 자 : 윤근식

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:홍경순 부:권세용) ☎ 2292-1837 설치
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 유지관리 계약 미체결 - 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 실시 - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	감면
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
기타사항 (주변 환경여건 및 이용자 실태 등)

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황 (비고)
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	11
1	본관1층 행정실	1	(주)케이에스피	2010	양호
2	본관1층 교무지원실	“	“	“	“
3	본관1층 보건실	“	“	“	“
4	본관1층 돌봄교실	“	“	“	“
5	본관2층 보람반 앞	“	“	“	“
6	본관3층 보람반 앞	“	“	“	“
7	본관4층 보람반 앞	“	“	“	“
8	본관5층 새롬반앞	“	“	“	“
9	별관1 1층 유치원급식실	“	“	“	“
10	별관2 1층 초등학교식당	“	“	“	“
11	별관2 2층 도서관앞	“	“	“	“

□ 점검사진