음수대 실태점검 복명서(마장초등학교)

□ 시 설 명 : 서울마장초등학교     ( 성동구 마장동 766-4 )

□ 점검일시 : 2015.6.11

□ 복 명 자 : 윤근식

□ 면 담 자 : 성명 홍경순    ( 연락처 : 2292-1837 )

□ 음수대현황 : 총 11 대

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
수도요금 감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부(감면기준)	없음
	○ 유치원, 대학교 병행사용 여부 확인(감면기준)	없음
	○ 음수대 관리자를 지정하여 관리하는지 여부 ※관리 매뉴얼에 있는 관리자 지정 부착양식에 따라 음수대에 부착하였는지 여부	자체
	○ 음수대를 자체관리 또는 업체와 유지관리 계약 체결 관리 여부 ※자체 관리:자체 정기점검 일정에 의한 점검일지 등 작성 여부 ※전담 관리업체 지정 관리 : 계약서 확인	양호
	○ 음수대 청소 여부 ※청소 상태 불량에 대하여 1회에 한하여 시정토록 조치 하고 연속해서 2회 이상 지적 시 감면 제외	고장없음
	○ 음수대 고장 여부(감면기준) ※고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치할 경우 ○ 고장난 음수대 수리 여부 ※ 수리일자 기재	없음
	○ 음수대 철거 여부(감면기준) ※특별한 사유(리모델링, 교실변경 공사 등)로 사업소와 협의하여 일시적으로 철거한 경우 제외 (단, 허용기간은 6개월 이내) - 당초 음수대를 특별한 사유 없이 무단 철거하였는지 여부	없음
기 타	○ 여름철 적정온도 유지 여부(6월)
	○ 동절기 대비 퇴수 여부(12월)

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황 (비고)
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	11
1	본관1층 행정실	1	(주)케이에스피	2010	양호
2	본관1층 교무지원실	“	“	“	“
3	본관1층 보건실	“	“	“	“
4	본관1층 돌봄교실	“	“	“	“
5	본관2층 보람반 앞	“	“	“	“
6	본관3층 보람반 앞	“	“	“	“
7	본관4층 보람반 앞	“	“	“	“
8	본관5층 새롬반앞	“	“	“	“
9	별관1 1층 유치원급식실	“	“	“	“
10	별관2 1층 초등학교식당	“	“	“	“
11	별관2 2층 도서관앞	“	“	“	“

□ 점검사진