마포대교하류 중앙전망대 지붕 위 투신증가 문제점

①	②
① 전망대 휴식공간 높이가 1.15M 누구나 싶게 올가감	② 전망대 지붕 폭이 90cm 끝으로 이동이 가능
③	④ ④
③ 지붕 끝에서 난간 폭이 55cm 지붕 끝에서 난간 쪽으 로 투신 가능	④ 지붕 끝에서 난간 밖으로 투신

⒈투신사례

□ 일    시 : 2017.12.7. 21:58분경

□ 위    치 : 마포대교하류 중앙전망대 지붕위

□ 조치사항 : 현재 수색중 미발견(10대 여자)

⒉투신사례

□ 일    시 : 2017.12.24. 05:00분경

□ 위    치 : 마포대교하류 중앙전망대 지붕위

□ 조치사항 : CCTV 관제중 출동하여 다리위 안전구조

Ⅰ

문 제 점

□ 최근 마포대교하류 중앙전망대 휴식공간 지붕 위에 올라가 지붕끝에서 한강으로 투신사례가 증가하고 있어 자살률 감소를 위해 전망대 구조개선이 필요함.

Ⅱ

개선방안

□ 지붕 끝에서 난간까지 최소2m 간격유지

□ 전망대 휴식공간 구조개선(지붕 앞 난간 높이를 올려 투신방지)

□ 지붕위로 올라가지 못하게 조치(시설 전문가 조언)

Ⅲ

교 량 별

□ 2017년 교량 구간별 사고발생 내역(마포 382건 > 한강 190건 > 양화 94건)

구분	행주	방화	마곡	가양	월드컵	성산	양화	당산철	서강	마포	원효	한강철	한강	동작	반포	한남	동호	성수	영동	청담	잠실대	잠실철	올림픽	천호	광진	암사	강동	기타
건수	5	9	2	44	4	33	94	11	76	382	77	4	190	80	57	71	34	26	55	30	72	27	10	35	46	5	4	16
순위							3		6	1	5		2	4

□ 2016년 교량 구간별 사고발생 내역(마포 456건 > 한강 114건 > 반포 100건)

구분	행주	방화	마곡	가양	월드컵	성산	양화	당산철	서강	마포	원효	한강철	한강	동작	반포	한남	동호	성수	영동	청담	잠실대	잠실철	올림픽	천호	광진	암사	강동	기타
건수	6	7	7	26	4	47	58	10	43	456	44	9	114	45	100	51	19	25	49	31	67	16	17	21	39	4	4	28
순위							5			1			2		3	6					4

※ 마포대교 2017년 1월 1일부터 난간높이를 올려 전년도 비교해 출동건 감소.

▶ 기타 문의사항 여의도수난구조대 1팀장 허정옥 *************

▶ 투신영상 따로 붙임(영상 외부로 유출을 금함)