7월 오수처리시설 관리내역
현 장 명 : 한강사업본부 마포지대				점검일자 : 2014 년 7 월 01 일 ~ 7 월 31 일
NO	점 거 사 항				점검 상태	비 고
1	오수 유입관 상태				A
2	집수펌프 작동상태				A
3	가동상태 확인기기 동작상태				A
4	합병정화조 브로워 동작상태				A
5	합병정화조 폭기조내 폭기장치 작동여부				A
6	막여과 흡입펌프의 작동상태				B
7	브로워(에어펌프)의 동작상태				A
8	전기판넬 동작상태				A
9	환기시설의 가스유출 상태 및 여부				A
10	배수시설의 방류상태				A
11	막여과장치 동작상태				B
12	막여과장치의 세정여부(분기/1회)				/
13	기타약품 사용량				/
14	점검결과를 A(양호), B(보통), C(조치또는긴급수리)의 구분에 따라 기입하여 표기함.
특기사항	- 기계장비 운전관리 및 점검실시. - 폭기 blower 운전상태 점검실시. - 폭기 blower filter 청소실시. - 오니 반송상태 점검 실시. - 처리장 주변 청소실시. - 여과pump동작상태 점검실시. -
자체 검사자		직위	차 장		연락처	02 - 891 - 6551
		성명	심 성 보 (인)			*****************
청우에이스 (주) 대표이사 김성현