막여과 운영현황(2014년)

구 분	가 압 식			침 지 식
	유입량 (㎥)	생산량 (㎥)	가동율 (%)	유입량 (㎥)	생산량 (㎥)	가동율 (%)
계	6,381,381	6,267,524	82.5	4,181,423	4,081,917	53.7
1월	663,755	652,942	84.3	358,329	351,616	45.4
2월	621,870	611,055	87.3	335,015	324,865	46.4
3월	615,794	604,556	78.0	454,892	445,656	57.5
4월	697,746	686,215	91.5	448,750	439,528	58.6
5월	634,593	623,227	80.4	429,927	420,537	54.3
6월	592,647	581,214	77.5	455,520	447,718	59.7
7월	643,809	632,588	81.6	500,505	486,778	62.8
8월	647,325	635,158	82.0	407,311	394,874	51.0
9월	624,934	613,090	81.7	376,938	366,526	48.9
10월	638,908	627,479	80.9	414,236	403,819	52.1
11월
12월