망우119안전센터 재건축 건축(설계)개요

Ⅰ		건축(설계)개요서(안)

공 사 명	중랑소방서 망우119안전센터 재건축 공사
대 지 위 치	서울시 중랑구 용마산로 524(망우동 364-20)
지역·지구	도시지역, 제2종일반주거지역, 조망가로미관지구
건 물 용 도	제1종 근린생활시설【소방서119안전센터】
대 지 면 적	683.30㎡
건 물 규 모	1/3층(중층포함) 연면적 920㎡(±5%범위)
층별현황	구분	용 도	비 고
	지층(90㎡)	보일러실, 물품창고, 구급창고, 문서고
	1층(320㎡)	사무실, 차고(장비창고 포함), 화장실(남·여)	소방차량 5대
	중2층(120㎡)	센터장실, 심신안정실, 휴게실, 여직원대기실(화장실 및 샤워실 포함)
	2층(240㎡)	진압팀장실, 진압대기실 1, 진압대기실 2, 구급대기실 1, 구급대기실 2, 샤워실, 화장실(남·여), 식당, 회의실
	3층(150㎡)	훈련 및 체육활동 공간(체력단련실 포함)
용적율	법정면적	200%
건 폐 율	법정면적	60%
조경면적	법정면적	대지면적 5%
주차대수	법정대수	연면적(차고면적 제외) 720㎡ ÷ 200㎡ = 3.6대

Ⅲ		세부추진일정

□  현상설계 추진일정

1. 설계경기공고 : 2019. 4. 2.(화)

2. 현 장  설 명 : 2019. 4. 5.(금) 14:00

3. 응모신청서교부등록 : 2019. 4. 9.(화) ~ 2019. 4. 10.(수) 18:00

4. 사업질의기간 : 2019. 4. 9.(화) ~ 2019. 4. 10.(수)

5. 질의회신 : 2019. 4. 12.(금)

※ 중랑소방서 인터넷 홈페이지에 일괄 게재

6. 작품접수 : 2019. 6. 21.(금) 18:00 중랑소방서 소방행정과(71일간)

7. 작품심사위원회개최 : 2019. 6. 27.(목) 14:00

8. 작품당선작발표 : 2019. 7. 2.(화)

※ 당선작은 우리서 홈페이지에 게재(시상에 관한 사항은 개별 문서통지)

9. 작품당선작시상 : 2019. 7. 4.(목)

10. 설계용역계약 및 준공 : 2019. 7. 9.(화) ~ 10. 7.(월)(90일간)

※ 상기 일정은 추후 변경 될 수 있으며 작품접수후의 변경일정은     별도 통보하지 아니함

Ⅳ		부지현황(지적도)

○ 대지면적 : 683.30㎡