		용산구
수신	서부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	맨홀인상 및 도로포장 정비 요청(긴급)

1. 귀소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014.02.27일 구청장과 주민면담시 귀 사업소에서 유지관리하고 있는 도로에 침하로 인한 교통사고 예상지점의 신속한 보수를 원하는 건의사항이 있어 아래구간 맨홀인상 및 침하파손된 노면을 정비 의뢰하오니 민원사항임을 감안 긴급정비하신 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 긴급정비요청내역

◯ 이촌동 파크타워 104동 월편(서빙고로)

- 도시가스 맨홀 침하

- 맨홀주변 아스팔트 포장 침하(2m⨉6m)

◯ 이촌역 5번 출구앞(서빙고로)

- 상수도(배기변) 맨홀 침하

- 맨홀주변 아스팔트 포장 박리(2m⨉5m)

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

							용산구청장
주무관										보도굴착팀장										토목과장
협조자
시행			토목과-2467									(	2014.02.27.					)		접수			도로보수과-1880								(	2014.2.27.					)
우	140-704					서울특별시 용산구 녹사평대로 150 (이태원동 34-87)															/			http://www.yongsan.go.kr
전화		(02)2199-						/전송			(02)2199-					/	@yongsan.go.kr												/	공개