[별첨1]

맨홀 정비결과

1. 정비사항 집계

노선명	계	소음 진동	뚜껑파손	돌출	침하	맨홀주변파손	기타	비고
소화전	1	1

2. 정비 내용

연번	1	맨홀종류	소화전(Φ648)			관리기관		동대문소방서
위치	동대문구 난계로 30길 55				정비내용		뚜껑 소음			정비결과	정비완료 (맨홀수리)
정비전				정비중					정비후