[별첨1]

맨홀 점검결과 보고 (총괄)

□ 점검반 :  박일연외 5명

□ 점검일 : 2014.11.06. ~ 11.17.

□ 점검실적

1. 적출사항 집계(맨홀 종류별 총괄)                         (단위 : 44건)

노선명	계	소음 진동	뚜껑파손	돌출	침하	맨홀주변파손	기타	비고
총계	44			1	11	32
상수도
하수도	29				8	21
통신	13				2	11
전기
도시가스
지역난방
소화전	2			1	1
기타

2. 적출사항(점검사진)

연번	파손유형	위 치	현황사진
1	돌출
2	침하
3	맨홀주변 파손