2017년 관악구 관내 맨홀점검 계획

□ 현 황

○ 기 관 명 : 남부수도사업소(급수운영과)

○ 관할지역 : 관악구 관내

○ 맨홀현황

구분	합 계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	소화전	기타
상수도맨홀	12,463	8,937	465	371	2,649	41

□ 점검계획

○ 점검기간 : 2017.1.10. ~ 12.31.

○ 점검물량 : 14,251개소

○ 점 검 자 : 시설6급 강동길 외 2명

○ 중점점검사항

- 맨홀과 포장면과의 단차(10mm이상)발생 여부

- 맨홀의 덜컹거림 및 소음발생, 표면마모, 부식발생 여부

- 맨홀내부 파손, 균열, 표면손상 여부 등

○ 조치계획

- 점검결과 보수가 필요한 사항은 우리사업소 상수도 시설물 보수 및 설치공사 및 포장복구 연간단가 업체에 작업지시하여 보수 조치코자 함.

□ 예산현황

○ 소요예산 : 550,000천원

○ 확보예산

- 정기(정밀)점검비 : 미확보(2018년도 확보예정)

- 불량맨홀정비비 :   550,000천원