맨홀 정비 현지확인 결과

현장대응단

노 선 명	맨 홀 위 치	용수번호	맨홀규격	불량내용	정비 내용	확 인 결 과		비고
						사 용 상 이상 여부	주변 도로 포장 상태
호암로	삼성동 300-1(성민종합 사회복지관 앞)	02-25	648mm	침하 5Cm	맨홀 정비	양호	양호

확인자 : 소방장       성  명 : 조문주

현 장 확 인 사 진