맨홀 안전점검 조사결과 보고(1분기)

□ 점검부서 : 북부도로사업소 도로보수과

□ 점 검 일 : 2016. 03.22 ~ 2016. 04.30

□ 점검실적

1. 노선별 조사결과                                             (단위 : 건)

노선명	계	뚜껑과받침 사이 단차	소음 진동	맨홀주변 파손	맨홀 침하	맨홀주변파손,침하	돌출	비고
총계	17		0	1	3	13	0	0
대학로	1					1
덕릉로	1					1
도봉로	2			1		1
동일로	1					1
마들로	1					1
북악산로	1					1
사직로	2					2
우정국로	1				1
자하문로	1					1
정릉로	1					1
종로	1				1
종암로	2					2
화랑로	2				1	1

2. 종류별 조사결과                                           (단위 : 건)

맨홀종류		계	뚜껑부 파손		맨홀주변 파손	맨홀 침하	맨홀주변 파손, 침하	돌출	비고
맨홀종류	규격		뚜껑과받침사이 단차	소음 진동
총계		17	0	0	1	3	14	0	0
상수도	∮265	0
	∮648	2					2
	∮766	0
하수도	∮648	3					3
	∮766	0
	∮918	0
통신	∮648	3				1	2
	∮766	6				2	4
	∮918	2					2
전기	∮648	0
	∮766	0
	∮918	1			1
기타	∮265	0
	∮648	0
	∮918	0

3. 불량맨홀 적출 사진

연번	파손유형	위 치	현황사진
1	맨홀침하	우정국로43-1(하동녹차) 외 2개소

연번	파손유형	위 치	현황사진
2	맨홀주변 파손	도봉로 296(정류장)

연번	파손유형	위 치	현황사진
3	맨홀주변 파손, 침하	마들로574월편(정류장) 외 11개소

연번	파손유형	위 치	현황사진
4	맨홀 교체	동일로 1527(기업은행)

※ 지적사항 유형별 사진 1건씩

○ 점검자 :  북부도로사업소       시설 6 급   최  완   (인)

북부도로사업소       시설 6 급   이화신   (인)

북부도로사업소       시설 6 급   박성록   (인)

북부도로사업소       시설 7 급   최병수   (인)

북부도로사업소       시설 7 급   이승헌   (인)