[별지 제4호서식] <개정 2014.10.27>

먹는물공동시설 점검결과(2015. 3/4분기)

(서울특별시 중부공원녹지사업소)

1. 시설 현황(총괄)

前분기 시설수	당 해 분 기					현재 시설수
	자체홍보	사용중지	사용금지	지정․폐쇄
				지정	폐쇄
3	3	-	-	-	-	3

1-1. 시설 현황정보

ㅇ 환경부장관(국립환경과학원장)이 운영하는 전산시스템 자료입력 서식 활용

2. 수질 검사결과(시․군․구별로 작성)

구분 (시․군․구)	시설수 (개소)	1일 평균 이용자수 (명)	검사 시설수			미검사 시설수 (개소)	미검사 사유
			계	적 합 (개소)	부적합 (개소)
계	3	370	3	2	1	-
용산구	2	300	2	1	1	-
중랑구	1	70	1	1	-	-

2-1. 수질 검사정보

ㅇ 환경부장관(국립환경과학원장)이 운영하는 전산시스템 자료입력 서식 활용

3. 부적합 내역

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	부적합 항목 및 검사결과	부적합 원인분석	조치내용	시설개선 내 용
수복천	용산구 이태원동 산1-5	150	총대장균군 분원성대장균군 검출	지질영향	홍보 (경고문부착)	주변청소및소독

4. 신규지정 및 폐쇄현황 : 해당없음

< 신규지정 >

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	지정사유	지정일자	비 고

< 폐 쇄 >

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	폐쇄사유	폐쇄일자	비 고

5. 평가위원회 활동사항 : 해당없음

6. 미생물살균기 설치현황(누계로 작성) : 해당없음

시설명	소 재 지	설치일자	설치비용(천원)	살균기 종류

7. 먹는물공동시설 지정현황(매년 12.31일 기준으로 작성) : 해당없음

구분 (시․군․구)	시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	미생물살균기 설치여부(○, ×)	관리등급
계
○○○

8. 관리등급 분류결과(매년 12.31일 기준으로 작성)

시군구명	관리등급(개소)					비고
	계	안심	양호	주의	우려
계	3				3
중부사업소 (용산구)	2				2
중부사업소 (중랑구)	1				1

※ 6～8번 사항은 엑셀파일로 작성하여 매년 4/4분기 실적보고시에만 제출

210㎜×297㎜(신문용지 54g/㎡(재활용품))