<붙임 1> 먹는물 수질기준 일부 소숫점 자리수 표기 변경 사유

변경 사유

먹는물 수질기준 항목별로 소수점 표기가 시험결과 표시자리수와 상이하여 수질기준 항목별로 적합여부 판단 시, 소수점 자리수 반올림에 대한 혼동이 발생될 수 있어서 먹는물 수질기준 소수점 자리수 표기와 시험결과 표시자리수를 일치시켜 적용하고자 함.

예) 먹는물 수질기준에 보론(시험결과 표시자리수 0.00)의 경우 1.0 mg/L 이하, 구리(동)(시험결과 표시자리수 0.000)의 경우 1 mg/L 이하로 표기되어 있어서 소수점 자리수 표기와 시험결과 표시자리수가 상이함에 따라 결과 값 판정 시 보론은 1.00 이하, 구리는 1.000 이하까지 수질기준 적함임에도 먹는물 수질기준 표기에 준하여 보론은 소수점 둘째자리에서 반올림하고 구리는 소수점 첫째자리에서 반올림하여 수질기준을 판단하는 것으로 오해를 발생시켜 잘못된 판정을 할 수 있음