㈜도화엔지니어링 ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소	감 리 검 토 의 견 서	2014. 12.
검 토 건 명	명덕초등학교 주변 안전휀스 설치검토	작성자 : 김윤호
관 련 근 거	도시기반시설본부-14-47113 (2014.12.10) 신성암사 제2014-540호 (2014.12.23)

1. 개요

명덕초등학교 주변 어린이 보호구역내 무단횡단금지 안전휀스 설치 요청(학부모, 명덕초등학교장) 민원사항을 검토 보고함.

▢ 안전휀스 설치 위치도

명덕초등학교

연장 L=260m (130경간)

2. 안전휀스 설치 검토

가. 설치사유

구리암사대교가 개통으로 통행차량이 많아짐에 따라 명덕초등학교 주변 어린이 보호구역내 학생들의 무단횡단을 방지하기 위한 안전휀스 설치 요구(학부모, 명덕초등학교장)를 반영코자 함.

나. 단가검토

- 조달청 등재된 업체 단가검토                                 (단위 : 원)

구 분	(주)디엔테크	(주)우일휀스	화련(주)	비 고
단 가	369,000	394,000	450,000	부가가치세 포함
	적용(〇)

※ 시공비 포함된 단가임

다. 소요 공사비 검토                                               (단위 : 원)

구 분	규격	연 장 (경 간)	단가	금 액	비 고
안전휀스	H=1.0m, W=2.0m	260m (130경간)	369,000	47,970,000
조달수수료 (0.54%)				259,030
공사비 계				48,229,030

3. 검토의견

〇 본 공사는 구리암사대교가 개통됨에 따라 차량통행이 많아져 명덕초등학교로부터 어린이 안전을 위해 안전휀스를 설치 요구한 사항으로

〇 조달청에 등재된 안전시설물로 관급발주하여 시급히 조치하여 안전을 확보토록하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다.

붙임 : 1) 안전휀스 설치 위치도

:      2) 내역서

:      3) 자재단가 비교표

책임감리원  우 재 경 (인)