2016 - 11- 0268

고덕119안전센터 센터장 소방위임규섭 외8명

소방교 박경현

직위	센터장		계급	소방위		성명	임규섭	(서명)

2016	년	11	월	17	일	12	시	50	분	목요일

12	시	51	분		도착시간:	12	시	54	분

□

현장에 도착하여 확인한 바 1층부터 전선 혹은 보온재가  타는 특유의 냄새가 났고, 관계인의 안내를 따라 현재 명일한양아파트 2동 모든 라인에 배관공사를 진행중이며, 3~5호 라인 15층에 연기가 차있다는 이야기를 듣고 옥상층인 15층으로 이동하여 확인한 바, 타는 냄새 외에 연기가 별도로 없는것을 발견함. 즉시 주변검색한 바 같은동 옆라인인 7~8호 라인 14층 배관공사 작업중 작업자 부주의로 발화가 시작되어 연기가 난것을 발견하고, 7~8호 라인 옥상층 및 15층에서 추가 화재진압 및 안전조치 실시함

▣

□

□

3~5호 라인 15층 도착즉시 화점검색 및 환기조치 실시함. 차후 옥상을 통해 연결된 7~8호 라인으로 이동하여 분출되는 연기를 발견 후 화재진압 및 환기조치 실시함. (배관실 수도배관을 이용한 화재진압, 옥내소화전은 배관공사로 인해 잠궈놓은 상황)
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
발화가 시작된 1407호 현관앞 배관실.(1407호는 차후 거주인과 함께 진입하여 각 구획실 환기조치 실시함)
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
1407호 현관앞 배관공사중 발화가 시작되었으며, 공사작업자가 연소발견 즉시 소량의 물을 이용하여 즉시 화재진압을 위한 초동대처를 하였다고 하였으나, 배관실 내부에 연기와 함께 타는 냄새가 지속적으로 올라오는것을 발견해 추가 방수 등 안전조치 실시함

□

□

▣

□

□

▣

□

▣

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

▣

□

보온재 등 공사자재 타는 냄새

□

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월    연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

피해액 : 11만원

▣

□

□

옥외

3~5호 라인으로 진입하여 15층 상단 옥상을 통해 7~8호 라인으로 이동하여 화재진압 및 안전조치 실시함

□

▣

□

해당없음

▣

□

□

배관실 내에 연결되어 있는 수도배관을 이용하여 추가 화재진압 실시함

옥내소화전은 배관공사로 인해 잠궈놓은 상황

고덕안전센터-> 명일한양아파트 2동 도착

□

▣

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상