왕십리뉴타운 모델하우스 현지적응훈련 결과 보고

□ 현지적응훈련 실적 한강로119안전센터
구분	동 원 장 비				동 원 인 원
	계	소방차	특수차	기타	계	소방	의소대	자위소방관 방화관리자	기타
계	3	3	0	0	19	16	0	3	0
왕십리뉴타운 (갈월동 5-8)	3	3	0	0	19	16	0	3	0

□ 관련사진

왕십리뉴타운 모델하우스 훈련사진	왕십리뉴타운 모델하우스 훈련사진

□ 문제점 및 대책

문제점	대책
- 불특정 다수인의 출입이 많은 장소로 인명피해 예상됨 - 많은 가연물로 인하여 초기집압 실패시 대형화재로 확산 우려됨 - 가연물이 많아 소방활동상 어려움 예상됨	- 관계자에 대한 소화기·옥내소화전 등 초기진화 장비 사용요령 숙달 교육 - 대피유도훈련 등 지속적인 소방훈련 강화 실시 - 도상훈련 및 현지적응훈련을 통한 초기대응능력 배양