모의훈련 단계별 조치 내용

□ 모의훈련 개요

○ 일 시 : 2017. 5. 25. 11:00 ~ 16:30

○ 모의훈련 상황

구 분		11:00	13:30	14:00	15:00	15:20	16:00	16:30
수방대비 모의훈련 ∘기상상황 : 태풍경보 ∘팔당댐방류량 : 최대 17,000톤/초	기 상 청	호우주의보	호우경보	태풍주의보	태풍경보	경보해제	-	-
	팔당댐방류량	2,000	3,000	5,000	15,000	17,000	5,000	3,000
	대 책 본 부	보강단계	1단계	2단계	3단계	한강수위 주시	피해확인	비상해제
	부서 및 센터	시설점검	대피준비 및 시작	대 피	대피완료	작업계획 수립	응급조치 및 “뻘” 청소

□ 단계별 조치내용

시간	기상청 발표	팔당댐 방류량	재난안전대책본부 (치 수 과)	시설물 및 공사장 관련부서		안내센터
11:00	호우주의보발 령	2,000	⚪보강단계 발령 ⚪강우량, 팔당댐방류량, 수위확인 ⚪상황전파 (안내센터,, 지대, 등) ⚪호우대비 시설물점검 지시	⚪담당부서 및 안내센터 시설물담당 점검 및 순찰 실시 ⚪하천 시설물 및 공사장 관리상태 점검 (해당과) ⚪선박 계류상태 점검 (수상안전과) ⚪취약지역 점검 및 순찰 (각부서 및 안내센터) ➜ 점검 및 순찰결과 2시간 이내 보고
13:30	호우경보 발 령	3,000	⚪비상1단계 발령 ⚪상황전파(업무공지 및 문자전송) -간부, 본부요원 및 시설물담당 -관련업체, 공사장 등 ⚪비상근무조 소집 (4조) ⚪시설물 대피준비 지시 ⚪관리 시설물⦁공사장 점검내용 및 조치사항 확인	⚪안전관리 조치여부 파악 -위탁/민간업체 매뉴얼 참고 -시설물 및 공사장점검 지속시행 → 필요시 현장직접 확인 ⚪부서별 시설물 안전관리 확인 -시민활동지원과 : 자전거 관련 -운영총괄과 : 매점 관련 -수상기획과 : 유선장 관련 -수상안전과 : 선박운행 중지 관련 -공원기획과 : 캠핑장,주차장 관련 -생태공원과 : 공사장 및 관리시설 -녹지관리과 : 수목, 그늘막 등 -공원사업과 : 세빛섬, 수상택시 등 -시설관리과 : 공사장 및 관리시설 -기전설비과 : 승강기,조명등 등 -기반시설과 : 공사장 및 분수	【11개 공원 여건별로 시행】 ⚪공원 이용제한 안내방송 ⚪시설물 대피준비 및 대피안내 - 자체, 위탁, 민간시설물 ⚪시설물 대피장소 확인 ⚪주차차량 대피유도, 진입통제 【반포, 난지, 이촌, 여의샛강, 강서】 ⚪팔당댐 방류량에 따른 안내센터별 시설물 대피 ➜ 1단계 조치사황 보고
13:45		4,000
14:00	태풍주의보발 령	5,000	⚪비상2단계 발령 ⚪업무공지 및 문자전송 ⚪비상근무조 소집 (2조) ⚪시설물 대피 지시		【여의도, 양화, 망원】 ⚪안내센터별 시설물 대피 ※육갑문 폐쇄관련 자치구 연락

시간	기상청 발표	팔당댐 방류량	재난안전대책본부 (치 수 과)	시설물 및 공사장 관련부서	안내센터
14:15	태풍주의보발 령	7,000	⚪비상2단계 임무 지속수행 ⚪1단계 조치사항 확인	⚪부서별 관리 시설물 및 공사장 안전관리 확인 지속 수행	【광나루, 잠실, 잠원 뚝섬】 ⚪안내센터별 시설물 대피 완료 ⚪육갑문 폐쇄여부 확인⦁보고 ⚪팔당댐 방류량 및 수위확인 ⚪관리시설 순찰 및 점검으로 피해 사전예방 ➜ 2단계 조치사황 보고
14:30		10,000
14:45		12,000
15:00	태풍경보 발 령	15,000	⚪비상3단계 발령 ⚪시설물 대피상황 확인 ⚪한강수위 및 팔당방류량 지속 모니터링	⚪침수 피해상태 확인 ⚪한강수위 및 방류량 확인	⚪모든 시설물 대피상태 유지 ⚪침수 피해상황 확인 ⚪시설별 피해 복구계획 수립
15:20	경보해제	17,000	⚪비상 3단계 임무 지속 수행	⚪비상 3단계 임무 지속 수행	⚪피해복구 작업계획 수립 ➜ 3단계 조치사황 보고
15:30	-	15,000	⚪공원별 시설물피해 확인 ⚪수위저하에 따라 복구지시 ⚪공원별 침수피해에 따라 뻘제거 장비 및 인력투입	⚪피해상황 확인 및 복구계획 수립 ⚪시설물파손 응급조치 ➜ 피해 및 조치사항 보고	⚪대피 시설물 원상복구 작업 ⚪침수지역 뻘 제거 작업지휘 -필요시 장비 및 인력요청 ⚪제방 등 주요시설물 파손시 응급조치 ➜ 피해 및 조치사항 보고
15:50		10,000
16:00		5,000
16:30	-	3,000 미만	⚪비상해제