목동공동구내 배수관 누수복구완료 사진

□ 배수관 누수조치현황 (목동공동구 사무실에서 신트리방향 60m 지점)

배수관(D200mm) 미량 누수	배수관(D200mm) 맹새들 접합 복구완료