“시민중심의 도시기반서비스를 창출하는 혁신 공기업”
		서울특별시시설관리공단
수신	서울특별시강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	목동공동구 상수도 밸브부분 보수요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 목동공동구관리소에서 내부시설물에 대한 자체안전점검을 실시한

결과 아래와 같이 상수도 밸브 핸들안으로 전선이 통과하여 보수를 요청하오니

조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보수요청 사항

- 위치 : 10단지 지선 20m

- 보수요청 사항 : 상수도 밸브 핸들안으로 통과된 전선 재포설 조치

붙 임 : 현장 사진대지 1부.  끝.

							서울특별시시설관리공단 이사장
										현장소장
협조자
시행			공동구관리처-137									(	2015.01.09.					)		접수			급수운영과-474								(	2015.1.9.					)
우	153-050					서울시 양천구 목1동 921 오목공원내															/			홈페이지 http://www.sisul.or.kr
전화		(02)2290-6445						/전송			(02)2646-9795					/	sgpro10@hanmail.net												/	공개