청사 누수발생 보고서
장비명(건명)	목동119안전센터	관리부서	목동119안전센터
고장일시	2019.12.03.	장소	지하1층
조치사항	전문수리업체 수리 의뢰 요청
원인 및 상태	수도배관 균열 및 열교환기 부분 누수
담당자의견	전문수리업체 보수 및 수리 요함
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
	이 하 여 백
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 12월 03일 담당자 계급 지방소방장 성명 김동호 확인자 계급 지방소방경 성명 임명섭 양천소방서장 귀하

누수 관련 사진

□ 지하1층 (천정 누수 관련 사진)

□ 지하1층 보일러실 (온수배관 및 열교환기 누수)