교통신호제어기 점검결과

(서남권역)

점검자	전인규,최무룡	점검일자	2014.09.18	설치일자	2012년 6월
관할區	양천구 목동	교차로명	목동812동	모델명 (제조사)	KSC-2800
점검결과	○ 총220M ○ 잦은 단선으로 통신이상 발생 ○ 빌딩 MDF(빌딩단자)로 인입되어 작업에 어려움
요청사항	○ 전송선 공사
제어기위치 위 치 도
T-GIS 위 치 도	제어기 위치

제어기 위치

현장사진
현장사진
현장사진

현장사진
현장사진
현장사진

현장사진
현장사진
현장사진