목재펠릿 난방기 현장 점검표

1. 점검대상

성명(시설명)	노원소방서 공릉119안전센터	연 락 처	02-976-0119
주소(소재지)	서울시 노원구 화랑로 482
설치 유형	■ 보일러 □ 난로	설치 일자	2015.02.12.

2. 점검사항

점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
○ 사용여부	■ 사용 □ 미사용
- 미사용 시 사유
○ 만족여부	■ 만족 □ 불만족
- 불만족 시 사유	① 잦은 고장 ② 잦은 청소 ③ 연료비 부담 ④ 기타( )
○ 한달 간 연료통, 연통 등 난방기 청소 횟수	4 회
○ 2019년 A/S 신청 여부	□ 있음 ■ 없음
1. 있다면 A/S 신청 횟수	회
2. 있다면 A/S 수리 내용
○ 현재 A/S 필요 여부	□ 필요 ■ 불필요
- 필요 시 요청사유
○ 기타 의견(개선사항 또는 건의사항)
현장점검 사진

2019년    10월    25일

확인자  소속 공릉119안전센터    직급 지방소방위   성명 이성석  (인)

확인자  소속 공릉119안전센터    직급 지방소방교   성명 양석원  (인)