목재펠릿 난방기 현장 점검표

1. 점검대상

성명(시설명)	노원소방서상계119안전센터	연 락 처	02-936-0119
주소(소재지)	노원구 노원로 26길 111
설치 유형	√ 보일러 □ 난로	설치 일자	2015. 2. 12.

2. 점검사항

점 검 내 용	점 검 결 과		비 고
○ 사용여부	√사용 □ 미사용
- 미사용 시 사유	보일러 실내설치 연기 및 냄새발생
○ 만족여부	√ 만족 □ 불만족
- 불만족 시 사유	① 잦은 고장 ② 잦은 청소 ③ 연료비 부담 ④ 기타( )
○ 한달 간 연료통, 연통 등 난방기 청소 횟수	4회
○ 2019년 A/S 신청 여부	□ 있음 □ 없음
1. 있다면 A/S 신청 횟수	회
2. 있다면 A/S 수리 내용
○ 현재 A/S 필요 여부	√ 필요 □ 불필요
- 필요 시 요청사유	점화 불량
○ 기타 의견(개선사항 또는 건의사항)
현장점검 사진

2019년      10월      29일

확인자  소속   상계119안전센터  직급 지방소방위  성명  김 광 식    (인)

확인자  소속   상계119안전센터  직급 지방소방경  성명  백 종 혁    (인)