교통신호제어기 점검결과

(서남권역)

점검자	전인규,임영수	점검일자	2015.05.13	설치일자	2002년
관할區	양천구 목동동로 375	교차로명	목5동주민센터	모델명 (제조사)	JWI-5000 (진우산전)
점검결과	○ 약 70m ○ 전용회선 멀티 분리 ○ 목5동주민센터 단자 사용
요청사항	○ 통신 전송선 신설
제어기위치 위 치 도
T-GIS 위 치 도	단자 위치 제어기 위치

단자 위치

제어기 위치

현장사진
현장사진
현장사진

현장사진
현장사진
현장사진