표본점검 결과보고

1. 총괄현황

점검대상				점검 연인원	점검대상 구분
총계	실시		미실시		총계	신축, 증축 공사현장	취급⋅판매업체
	양호	불량
5	5	0	0	20	5	3	2

2. 점검 세부내역

연번	단속대상구분	점검 대상명	위 치	대표자	결과	비고
1	공사	서울대학교 치의학대학원 첨단연구 복합단지 및 의료센터	관악구 관악로 1	서울대학교총장	양호
2	공사	서울대학교 관정도서관	관악구 관악로 1	서울대학교총장	양호
3	공사	서울대학교 생명공학연구동	관악구 관악로 1	서울대학교총장	양호
4	업체	한국소방안전	관악구 당곡길 6	심재석	양호
5	업체	대신소방산업	관악구 봉천로 239	신경순	양호

□ 소방시설 공사현장 위법현황

분 야	위 반 내 용	위반현황(건수)
공 통	설계·공사·감리업 등록, 지위승계 신고 등
	소방기술인력 의무, 자격대여 금지, 이중취업금지
	하도급 및 제반신고 등 이행여부
소방시설 설계업	설계업자의 기본의무(법령에 따른 설계 등)
소방시설 공사업	공사업자의 기본의무(법령에 따른 시공 등)
	소방기술자의 현장배치
	착공신고, 변경신고, 완공검사, 하자보수의무
	도급 및 하도급 관련 의무
소방공사 감리업	감리업자의 기본의무(법령에 따른 감리 등)
	공사감리자 지정, 감리원 배치기준 준수
무검정제품 유통 등	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태

□ 기타 무검정 단속현황

조사품목	수량(개)	검정 여부		비고 (조치결과)
		검정	무검정
스프링클러 헤드	15	○
완강기	3	○
유도등	20	○
발신기	10	○
수신기	10	○
감지기	14	○