업무연락전
지시번호	SMIH-14-25548	연번(문서번호)	SMIH-14-25548
지시일자	2014-05-09	작성일자	2014-05-09
지 시 자	이종근	처리기한	2014-05-12
제 목	무대기계장치 설치관련 전문가 의견 검토
내 용
1. 장충체육관 리모델링 사업변경 추진(행정1부시장방침 제376호, 2013.9.9.) 및 본부장 지시사항(2014.4.4.)과 관련입니다. 2. 리모델링중인 장충체육관의 공연인프라 구축을 위한 무대기계장치(전동바텐) 설치와 관련, 추후 시설의 활용도를 높이기 위하여 관계전문가 의견을 수렴하고 그 결과를 아래와 같이 통보하니 반영여부를검토하여 2014.5.12.까지 제출(적재용량 계산서 포함)하여 주시기 바랍니다. 가. 자문의견 - 전문가 : 세종문화회관 김종문 무대감독 - 자문의견 ‣ 무대설치 예정지 위에 설치할 것 ‣ 최소 700kg으로 상향 조정 필요(현재 600kg) 첨부 : 무대기계장치 설치 관련 전문가 자문의견 1부. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부