배수지 시설 점검표

■ 사업소명 : 남부수도사업소

■ 점검장소 : 신림2-1 배수지

■ 점검일자 : 20. 6. 22

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	특이사항없음
	차단기 접촉부 상태
	각종 지시계기 동작 상태
	전원공급설비, 서지 보호 상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	특이사항없음
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	특이사항없음
	조작반 운용 상태
	구조물 및 배관누수 상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	특이사항없음
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	특이사항없음
	수위계 설비 및 경보상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항