무적 소방용수시설 발견 보고서

연번

무적 소방용수시설 발견 보고서

비고

01

○ 관리번호 : 없음

○ 위    치 : 관악구 당곡6다길 31(청도하이츠빌라 우측도로)

○ 용수구분 : 지하식 소화전

○ 이상유무 : 이상없음

지하식 소화전(당곡6다길 31)	위 치 도(당곡6다갈 31)

연번

무적 소방용수시설 발견 보고서

비고

02

○ 관리번호 : 없음

○ 위    치 : 관악구 보라매로2길 3-12(주택전면 도로)

○ 용수구분 : 지하식 소화전

○ 이상유무 : 이상없음

지하식 소화전(보라매로2길 3-12)	위 치 도(보라매로2길 3-12)